1. Общая информация:

	Наименование предприятия:
	
	(

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Адрес предприятия:
	
	(

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Контактное лицо:
	
	(

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Контактные координаты:
	
	

	
	
	

	Телефон:
	
	(

	
	
	

	Факс:
	
	(

	
	
	

	E-mail:
	
	(


2. Предполагаемый к применению холодильный агент:

	
	- NH3 (аммиак)
	
	- Фреон
	
	(

	(
	
	(
	
	укажите марку
	


3. Климатические условия:

	Регион:
	
	(
	Город:
	
	(


4. Технические характеристики камер:

	Камера №:
	
	(
	
	(

	
	
	
	дополнительное название (при необходимости)
	


· Параметры камеры:

· Габаритные размеры:

	Длина, м:
	Ширина, м:
	Высота, м:

	
	(
	
	(
	
	(

	
	
	

	[image: image1.wmf]В

t 

над

t 

под

Д

Ш

t 

кам

t 

1

t 

3

t 

2

t 

4




· Ограждения и изоляция:

	
	Материал:
	
	Толщина, мм:
	

	Стены:
	
	(
	
	(

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Потолок:
	
	(
	
	(

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Пол:
	
	(
	
	(

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Примечания:
	
	(
	
	(

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· Наличие / отсутствие колонн в камере:

	
	- Отсутствуют
	
	- Имеются
	

	(
	
	(
	
	

	Габаритные размеры колонн Д х Ш, мм:
	
	(

	
	
	

	Шаг между осями колонн Д х Ш, м:
	
	(

	
	согласно ориентации камеры
	


· Двери в камере:

	Количество дверей в камере, штук:
	
	(

	
	
	

	Ширина дверей, м:
	Высота дверей, м:
	

	
	(
	
	(

	
	
	
	

	Тип двери (автоматическая, ручная, с завесой или без):

	
	(

	
	

	
	

	
	


· Рабочие температурные режимы:

	t кам, ºC:
	t 1, ºC:
	t 2, ºC:
	t 3, ºC:
	t 4, ºC:

	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наличие над и / или под камерой помещений:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	- Отсутствуют
	
	- Имеются
	

	(
	
	(
	
	

	
	t над, ºC:
	t под, ºC:

	
	
	(
	
	(

	
	

	Наличие обогреваемых полов:
	

	
	
	
	
	

	
	- Отсутствуют
	
	- Имеются
	

	(
	
	(
	
	

	
	
	
	
	

	Расчетная температура пола:
	t пола, ºC:
	
	(
	


· Рабочие в камере:

	Число рабочих в камере, человек:
	
	(


· Сведения о механизации погрузочно-разгрузочных работ:

	
	(

	
	


· Дополнительные теплопритоки (электродвигатели технологического оборудования, освещение и т.п.):

	
	(

	
	

	
	

	
	


· Параметры продукта:

· Параметры обработки:

	
	- Заморозка
	
	- Охлаждение
	
	- Хранение

	(
	
	(
	
	(
	


· Работа технологического оборудования:

	Время работы оборудования, часов / сутки:
	
	(

	
	
	

	Число циклов обработки продукта в сутки (с учетом времени загрузки и выгрузки продукта), циклов / сутки:
	
	(

	
	
	

	Продолжительность одного цикла обработки продукта, часов:
	
	(

	
	
	

	Продолжительность термической обработки продукта в течение одного цикла, часов:
	
	(

	
	
	

	Продолжительность проведения оттайки оборудования, часов
	
	(

	
	
	

	Частота проведения оттаек оборудования, раз / 
	
	(
	
	(

	
	укажите период
	
	
	


· Характер складирования товара:

	
	- Штабели в таре на стеллажах
	
	- Штабели в таре в один этаж без стеллажей

	(
	
	(
	

	
	- Штабели без тары и без стеллажей (в насыпную)
	
	- Товар без тары в подвешенном состоянии

	(
	
	(
	

	
	
	
	

	Материал стеллажей:
	
	(
	

	
	
	
	

	Примечания:

	
	(

	
	

	
	


· Характеристика тары:

	
	- Металл
	
	(
	
	- Дерево
	
	- Картон

	(
	
	укажите, какой металл
	
	(
	
	(
	

	
	- Обертка из ткани
	
	(
	
	- Пластик
	
	- Обертка из полиэтилена

	(
	
	укажите, какая ткань
	
	(
	
	(
	

	
	
	
	
	
	

	Габаритные размеры, емкость и масса единицы тары:

	

	Длина, м:
	Ширина, м:
	Высота, м:
	Емкость, кг
	Масса, кг:

	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания:

	
	(

	
	

	
	


· Категория и наименование продуктов:

	
	- Мясные:
	
	(

	(
	
	укажите наименование продуктов
	

	
	- Рыбные:
	
	(

	(
	
	укажите наименование продуктов
	

	
	- Овощи:
	
	(

	(
	
	укажите наименование продуктов
	

	
	- Фрукты:
	
	(

	(
	
	укажите наименование продуктов
	

	Хранимая масса, тонн
	
	(

	
	
	

	Суточный оборот, тонн / сутки
	
	(

	
	
	

	Загрузка камеры за один цикл обработки продукта, тонн / цикл
	
	(

	
	
	

	Температура поступления продукта в камеру, ºC
	
	(

	
	
	

	Температура продукта конечная, ºC
	
	(

	
	
	

	Высота штабелирования товара, м
	
	(

	

	Примечания:

	
	(

	
	

	
	

	
	


5. Характеристики предполагаемой холодильной установки:

· Тип компрессорного оборудования:

	
	- Поршневой компрессорный агрегат
	
	 - Винтовой компрессорный агрегат

	(
	
	(
	


· Тип маслоохладителя:

	
	- Термосифон

(охлаждение хладагентом)
	
	- Водяной
	
	- Воздушный

	
	
	
	t охл. воды, (С:
	
	(
	
	

	(
	
	(
	
	(
	


· Теплообменное оборудование – конденсаторы:

	
	- Испарительный конденсатор
	
	- Водяной конденсатор
	
	- Воздушный конденсатор

	
	
	
	t охл. воды, (С:
	
	(
	
	

	(
	
	(
	
	(
	


· Способ оттайки приборов охлаждения:

	
	- Горячими парами
	
	- Электрическими нагревателями
	
	- Теплым хладоносителем

	(
	
	(
	
	(
	


· Прочее:

	
	(

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


6. По возможности приложить план камер хранения с указанием ориентации по сторонам свет, и компрессорного цеха с указанием операторной, щитовой, трансформаторной.

PAGE  
	6/  6



